Приложение 6

к договору № _________

от ___________

СВЕДЕНИЯ

о показателях качества горячей воды и допустимых перерывах

в подаче горячей воды

I. Показатели качества горячей воды

| Показатели качества горячей воды (абсолютные величины) | Допустимые отклонения показателей качества горячей воды* |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) | Отклонение температуры горячей воды в точке водоразбора от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается |
| Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) | Отклонение состава и свойств горячей воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается |
| Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв.см) | Отклонение давления в системе горячего водоснабжения не допускается |

* Горячая вода, подаваемая Абонентам с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, считается соответствующей установленным требованиям в случае, если уровни показателей качества горячей воды не превышают нормативов качества горячей воды более чем на величину допустимой ошибки метода определения.

II. Допустимые перерывы в подаче горячей воды

Продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) и составляет на момент заключения договора 14 суток.

ПОДПИСИ СТОРОН

| ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  | АБОНЕНТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |